## Tabelle1
C:\Eigene Dateien\Stathis\Webs\[foucault_175zoll_f45_aristarchos.xls]Tabelle1
Foucault Test Analyse | [6 empty] | Messung vom: | 2002-02-22 22:07
44 cm Spiegel f/4,5 | [7 empty] | Grüne Werte eintragen
Spiegeldurchmesser: | 444 |  |  | Klau's Tester. 2 genaue Messreihen
Kurvenradius: | 3973 |  |  | Gesamtansicht wie aus'm Bilderbuch
Brennweite: | 1986.5
Öffnungsverhältnis: | 4.4741
Anzahl der Zonen: | 7 | (minimal 2; maximal 7)
Parabolisierungsgrad: | 1 | ( 0= Sphäre; 1= Parabel; <0 <1: Ellipse)
Zone Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt
Mitte-Rand
Zonen Radius [mm] | 53 | 96.3 | 128.5 | 154.6 | 176.9 | 196.7 | 214.5 | 222
Rel. Zonen Radius | 23.87% | 43.38% | 57.88% | 69.64% | 79.68% | 88.6% | 96.62% | 100%
Foucoult Position [mm] | 0 | 0.81 | 1.72 | 2.62 | 3.5 | 4.6 | 5.4
[Zonen Messung | [6 empty] | DR gesamt ohne Maske gemessen ---> | 12
- ZM(1) ] x 2 | 0 | 1.62 | 3.44 | 5.24 | 7 | 9.2 | 10.8
DR theor. -Z1 [mm] | 0 | 1.6272 | 3.4491 | 5.3089 | 7.1695 | 9.0314 | 10.8737 | 12.4047
Differenz [mm] |  | 1.62 | 1.82 | 1.8 | 1.76 | 2.2 | 1.6
Theor. Differenz [mm] |  | 1.6272 | 1.8219 | 1.8598 | 1.8607 | 1.8619 | 1.8423
Korrektur |  | 99.56% | 99.89% | 96.79% | 94.59% | 118.2% | 86.85% | 96.74%
[7 empty] | Wavefront error (peak to valley): | 7.25
[7 empty] | Surface error (peak to valley): | 14.5
[7 empty] | Wavefront RMS: | 52.2382
Bezogen auf Parabolisierungsgrad: |  |  | 100% |  |  |  | Strehl Ratio: | 0.98564
WE^2* Ai
[9 empty] | Radius | Rel. Radius | Wavefront Error [L]
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 5.55 | 0.025 | 0.00038638 | 4.5984e-06
[9 empty] | 11.1 | 0.05 | 0.0014906 | 0.00013688 | min | -0.12766
[9 empty] | 16.65 | 0.075 | 0.0031545 | 0.00091952 | Max | 0.010275
[9 empty] | 22.2 | 0.1 | 0.0051359 | 0.00325
[9 empty] | 27.75 | 0.125 | 0.0071386 | 0.0078483
[9 empty] | 33.3 | 0.15 | 0.008848 | 0.014469 | Zonen darstellen
[9 empty] | 38.85 | 0.175 | 0.0099716 | 0.021439 | Linienhöhe ---> | 0.16
[9 empty] | 44.4 | 0.2 | 0.010275 | 0.026015 | x | y
[9 empty] | 49.95 | 0.225 | 0.0096122 | 0.025614 | 0.23874 | -0.16
[9 empty] | 55.5 | 0.25 | 0.0079458 | 0.019447 | 0.23874 | 0.16
[9 empty] | 61.05 | 0.275 | 0.0053514 | 0.0097032
[9 empty] | 66.6 | 0.3 | 0.0020076 | 0.0014898 | 0.43378 | -0.16
[9 empty] | 72.15 | 0.325 | -0.0018288 | 0.0013392 | 0.43378 | 0.16
[9 empty] | 77.7 | 0.35 | -0.0058609 | 0.014813
[9 empty] | 83.25 | 0.375 | -0.0097971 | 0.044347 | 0.57883 | -0.16
[9 empty] | 88.8 | 0.4 | -0.013398 | 0.088474 | 0.57883 | 0.16
[9 empty] | 94.35 | 0.425 | -0.016521 | 0.14292
[9 empty] | 99.9 | 0.45 | -0.019142 | 0.20316 | 0.6964 | -0.16
[9 empty] | 105.45 | 0.475 | -0.02137 | 0.26727 | 0.6964 | 0.16
[9 empty] | 111 | 0.5 | -0.023424 | 0.338
[9 empty] | 116.55 | 0.525 | -0.025583 | 0.42336 | 0.79685 | -0.16
[9 empty] | 122.1 | 0.55 | -0.028118 | 0.53576 | 0.79685 | 0.16
[9 empty] | 127.65 | 0.575 | -0.031191 | 0.68926
[9 empty] | 133.2 | 0.6 | -0.034766 | 0.89351 | 0.88604 | -0.16
[9 empty] | 138.75 | 0.625 | -0.038519 | 1.1425 | 0.88604 | 0.16
[9 empty] | 144.3 | 0.65 | -0.041806 | 1.3997
[9 empty] | 149.85 | 0.675 | -0.043694 | 1.5878 | 0.96622 | -0.16
[9 empty] | 155.4 | 0.7 | -0.043097 | 1.6019 | 0.96622 | 0.16
[9 empty] | 160.95 | 0.725 | -0.039029 | 1.3607
[9 empty] | 166.5 | 0.75 | -0.030984 | 0.8871
[9 empty] | 172.05 | 0.775 | -0.01941 | 0.35975
[9 empty] | 177.6 | 0.8 | -0.006198 | 0.037865
[9 empty] | 183.15 | 0.825 | 0.0049755 | 0.025163
[9 empty] | 188.7 | 0.85 | 0.0087082 | 0.079419
[9 empty] | 194.25 | 0.875 | -0.0012442 | 0.0016688
[9 empty] | 199.8 | 0.9 | -0.029651 | 0.97492
[9 empty] | 205.35 | 0.925 | -0.075179 | 6.4414
[9 empty] | 210.9 | 0.95 | -0.12224 | 17.4897
[9 empty] | 216.45 | 0.975 | -0.12766 | 19.5765
[9 empty] | 222 | 1 | -4.4409e-16 | 2.4299e-28
[11 empty] | summe WEi^2*Ai= | 56.7387
[11 empty] | RMS= | 0.019143
Note on A14: Mittlere Zonen Radien aus "Couder Maske" ermitteln
Note on A16: Ablesewerte der mittleren Krümmungsradien am Tester bezogen auf "moving light source"
Note on A17: Umrechnung für Konfiguration "fixed light source".
Note on I17: Hier die gesamt Brennweitendifferenz "Rand - Mitte", gemessen ohne Masken eintragen. Wert bezogen auf fixed light source!
Note on I19: Delta R gesamt theoretisch über den gesamten Spiegelradius mit Delta R = Spiegelradius^2 / Kurvenradius