## Fehler Kurve
C:\Eigene Dateien\Stathis\Webs\ATM\[foucault_14zoll_f45.xls]Fehler Kurve
Foucault Test Analyse | [6 empty] | Messung vom: | 2003-01-13
14" f/4,5 Spiegel |  |  |  |  | Slittles Tester auf Kreuztisch
2 Messungen gemittelt
Spiegeldurchmesser: | 358 |  |  |  | mit gespiegelter Maske
Kurvenradius: | 3212 |  |  |  | Dannach 1:10 Min mit 25 cm PH
Brennweite: | 1606 |  |  |  | zum Ausgleichen
Öffnungsverhältnis: | 4.486
Anzahl der Zonen: | 6 | (minimal 2; maximal 7)
Parabolisierungsgrad: | 1 | ( 0= Sphäre; 1= Parabel; <0 <1: Ellipse)
Zone Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt
Mitte-Rand
Zonen Radius [mm] | 31.075 | 80.075 | 110.45 | 133.65 | 153.5 | 170.85 |  | 179
Rel. Zonen Radius | 17.36% | 44.73% | 61.7% | 74.66% | 85.75% | 95.45% |  | 100%
Foucoult Position [mm] | 0 | 0.805 | 1.72 | 2.56 | 3.55 | 4.455 |  | 5.05
[Zonen Messung | [6 empty] | DR gesamt ohne Maske gemessen --->
- ZM(1) ] x 2 | 0 | 1.61 | 3.44 | 5.12 | 7.1 | 8.91 | 0 | 10.1
DR theor. -Z1 [mm] | 0 | 1.6956 | 3.4974 | 5.2605 | 7.0351 | 8.7871 |  | 9.9754
Differenz [mm] |  | 1.61 | 1.83 | 1.68 | 1.98 | 1.81
Theor. Differenz [mm] |  | 1.6956 | 1.8017 | 1.7631 | 1.7746 | 1.752
Korrektur |  | 94.95% | 101.6% | 95.29% | 111.6% | 103.3% |  | 101.2%
[7 empty] | Wavefront error (peak to valley): | 8.3572
[7 empty] | Surface error (peak to valley): | 16.7144
[7 empty] | Wavefront RMS: | 60.3012
Bezogen auf Parabolisierungsgrad: |  |  | 100% |  |  |  | Strehl Ratio: | 0.9892
WE^2* Ai
[9 empty] | Radius | Rel. Radius | Wavefront Error [l]
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 4.475 | 0.025 | -0.00031456 | 1.9815e-06
[9 empty] | 8.95 | 0.05 | -0.0012202 | 5.9631e-05 | min | -0.040005
[9 empty] | 13.425 | 0.075 | -0.0026063 | 0.00040808 | Max | 0.079652
[9 empty] | 17.9 | 0.1 | -0.0042998 | 0.0014809
[9 empty] | 22.375 | 0.125 | -0.0060815 | 0.0037032
[9 empty] | 26.85 | 0.15 | -0.0077069 | 0.0071367 | Zonen darstellen
[9 empty] | 31.325 | 0.175 | -0.0089299 | 0.011178 | Linienhöhe ---> | 0.16
[9 empty] | 35.8 | 0.2 | -0.0095277 | 0.014543 | x | y
[9 empty] | 40.275 | 0.225 | -0.0093243 | 0.01567 | 0.1736 | -0.16
[9 empty] | 44.75 | 0.25 | -0.0082111 | 0.013502 | 0.1736 | 0.16
[9 empty] | 49.225 | 0.275 | -0.0061613 | 0.0083624
[9 empty] | 53.7 | 0.3 | -0.0032381 | 0.0025197 | 0.44735 | -0.16
[9 empty] | 58.175 | 0.325 | 0.00040728 | 4.3183e-05 | 0.44735 | 0.16
[9 empty] | 62.65 | 0.35 | 0.0045454 | 0.0057923
[9 empty] | 67.125 | 0.375 | 0.0088888 | 0.023734 | 0.61704 | -0.16
[9 empty] | 71.6 | 0.4 | 0.013121 | 0.055163 | 0.61704 | 0.16
[9 empty] | 76.075 | 0.425 | 0.016932 | 0.097602
[9 empty] | 80.55 | 0.45 | 0.020058 | 0.14502 | 0.74665 | -0.16
[9 empty] | 85.025 | 0.475 | 0.02232 | 0.18956 | 0.74665 | 0.16
[9 empty] | 89.5 | 0.5 | 0.023666 | 0.22432
[9 empty] | 93.975 | 0.525 | 0.02419 | 0.24608 | 0.85754 | -0.16
[9 empty] | 98.45 | 0.55 | 0.024153 | 0.25701 | 0.85754 | 0.16
[9 empty] | 102.925 | 0.575 | 0.023971 | 0.26467
[9 empty] | 107.4 | 0.6 | 0.024187 | 0.28116 | 0.95447 | -0.16
[9 empty] | 111.875 | 0.625 | 0.025409 | 0.32321 | 0.95447 | 0.16
[9 empty] | 116.35 | 0.65 | 0.028222 | 0.4147
[9 empty] | 120.825 | 0.675 | 0.033075 | 0.5915 | 1 | -0.16
[9 empty] | 125.3 | 0.7 | 0.040142 | 0.90351 | 1 | 0.16
[9 empty] | 129.775 | 0.725 | 0.049176 | 1.4044
[9 empty] | 134.25 | 0.75 | 0.059384 | 2.1186
[9 empty] | 138.725 | 0.775 | 0.069331 | 2.984
[9 empty] | 143.2 | 0.8 | 0.076944 | 3.7939
[9 empty] | 147.675 | 0.825 | 0.079652 | 4.1927
[9 empty] | 152.15 | 0.85 | 0.074746 | 3.804
[9 empty] | 156.625 | 0.875 | 0.06006 | 2.5283
[9 empty] | 161.1 | 0.9 | 0.035091 | 0.88771
[9 empty] | 165.575 | 0.925 | 0.0027066 | 0.005428
[9 empty] | 170.05 | 0.95 | -0.028358 | 0.61194
[9 empty] | 174.525 | 0.975 | -0.040005 | 1.2499
[9 empty] | 179 | 1 | 4.4409e-16 | 1.5797e-28
[11 empty] | summe WEi^2*Ai= | 27.6825
[11 empty] | RMS= | 0.016583
Note on A14: Mittlere Zonen Radien aus "Couder Maske" ermitteln
Note on A16: Ablesewerte der mittleren Krümmungsradien am Tester bezogen auf "moving light source"
Note on A17: Umrechnung für Konfiguration "fixed light source".
Note on I19: Delta R gesamt theoretisch über den gesamten Spiegelradius mit Delta R = Spiegelradius^2 / Kurvenradius
Note on I16: Hier zur Kontrolle die gesamt Brennweitendifferenz "Rand - Mitte", gemessen ohne Masken eintragen. (Moving light source!) Geht nicht in die Rechnung ein

## Couder Maske
Berechnung der Couder Maske |  |  |  | Grüne Werte eintragen
Spiegeldurchmesser: |  | 358
Kurvenradius: |  | 3220
Breite Außenzone |  | 16.5
Abstand der Zonen |  | 0
a |  | 5634.75
Zone | r mittel | r aussen | r innen | Breite | rm^2/R | Diff
1 | 31.0936 | 62.1872 | 0 | 62.1872 | 0.30025
2 | 79.8327 | 97.4782 | 62.1872 | 35.291 | 1.9793 | 1.679
3 | 110.2549 | 123.0315 | 97.4782 | 25.5533 | 3.7752 | 1.7959
4 | 133.5774 | 144.1232 | 123.0315 | 21.0917 | 5.5413 | 1.7661
5 | 153.3116 | 162.5 | 144.1232 | 18.3768 | 7.2995 | 1.7582
6 | 170.75 | 179 | 162.5 | 16.5 | 9.0545 | 1.755
Tatsächlich gemessene Werte
Zone | r mittel | r aussen | r innen
1 | 31.075 | 62.15 | 0
2 | 80.075 | 97.65 | 62.5
3 | 110.45 | 123.4 | 97.5
4 | 133.65 | 143.85 | 123.45
5 | 153.5 | 162.85 | 144.15
6 | 170.85 | 179 | 162.7