## Fehler Kurve
'file:///tmp/in/input.xls'#$Fehler Kurve
Foucault Test Analyse | [9 empty] | Messung vom: | 2001-01-22
24" f/4,1 Kyklopas | [10 empty] | Grüne Werte für "Moving light Surce" eintragen
Spiegeldurchmesser: | 609 |  |  | Gert´s Tester.
Kurvenradius: | 5035 |  |  | 4 Messungen (2normal, 2 mit umgedrehter Maske)
Brennweite: | 2517.5
Öffnungsverhältnis: | 4.1338
Anzahl der Zonen: | 10 | (minimal 2; maximal 10)
Parabolisierungsgrad: | 1 | ( 0= Sphäre; 1= Parabel; <0 <1: Ellipse)
Zone Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt
Mitte-Rand
Zonen Radius [mm] | 38.35 | 100.35 | 140.9 | 171.95 | 198.15 | 221 | 241.8 | 261.3 | 279.75 | 296.95 | 304.5
Rel. Zonen Radius | 12.59% | 32.96% | 46.27% | 56.47% | 65.07% | 72.58% | 79.41% | 85.81% | 91.87% | 97.52% | 100%
Foucoult Position [mm] | 0 | 0.74 | 1.694 | 2.722 | 3.687 | 4.514 | 5.447 | 6.492 | 7.569 | 8.447
[Zonen Messung | [9 empty] | DR gesamt ohne Maske gemessen ---> | 9.12
- ZM(1) ] x 2 | 0 | 1.48 | 3.388 | 5.444 | 7.374 | 9.028 | 10.894 | 12.984 | 15.138 | 16.894 | 18.24
DR theor. -Z1 [mm] | 0 | 1.7079 | 3.6509 | 5.5802 | 7.506 | 9.4082 | 11.3201 | 13.2685 | 15.2511 | 17.2212 | 18.4151
Differenz [mm] |  | 1.48 | 1.908 | 2.056 | 1.93 | 1.654 | 1.866 | 2.09 | 2.154 | 1.756
Theor. Differenz [mm] |  | 1.7079 | 1.9429 | 1.9293 | 1.9258 | 1.9022 | 1.9119 | 1.9485 | 1.9826 | 1.9701
Korrektur |  | 86.65% | 98.2% | 106.6% | 100.2% | 86.95% | 97.6% | 107.3% | 108.6% | 89.13% | 99.05%
[10 empty] | Wavefront error (peak to valley): | #VALUE!
[10 empty] | Surface error (peak to valley): | #VALUE!
[10 empty] | Wavefront RMS: | #VALUE!
Bezogen auf Parabolisierungsgrad: |  |  | 100 | % | [5 empty] | Strehl Ratio: | #VALUE!
WE^2* Ai
[12 empty] | Radius | Rel. Radius | Wavefront Error [l]
[12 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0
[12 empty] | 7.6125 | 0.025 | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 15.225 | 0.05 | #VALUE! | #VALUE! | min | #VALUE!
[12 empty] | 22.8375 | 0.075 | #VALUE! | #VALUE! | Max | #VALUE!
[12 empty] | 30.45 | 0.1 | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 38.0625 | 0.125 | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 45.675 | 0.15 | #VALUE! | #VALUE! | Zonen darstellen
[12 empty] | 53.2875 | 0.175 | #VALUE! | #VALUE! | Linienhöhe ---> | 0.16
[12 empty] | 60.9 | 0.2 | #VALUE! | #VALUE! | x | y
[12 empty] | 68.5125 | 0.225 | #VALUE! | #VALUE! | 0.12594 | -0.16
[12 empty] | 76.125 | 0.25 | #VALUE! | #VALUE! | 0.12594 | 0.16
[12 empty] | 83.7375 | 0.275 | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 91.35 | 0.3 | #VALUE! | #VALUE! | 0.32956 | -0.16
[12 empty] | 98.9625 | 0.325 | #VALUE! | #VALUE! | 0.32956 | 0.16
[12 empty] | 106.575 | 0.35 | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 114.1875 | 0.375 | #VALUE! | #VALUE! | 0.46273 | -0.16
[12 empty] | 121.8 | 0.4 | #VALUE! | #VALUE! | 0.46273 | 0.16
[12 empty] | 129.4125 | 0.425 | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 137.025 | 0.45 | #VALUE! | #VALUE! | 0.5647 | -0.16
[12 empty] | 144.6375 | 0.475 | #VALUE! | #VALUE! | 0.5647 | 0.16
[12 empty] | 152.25 | 0.5 | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 159.8625 | 0.525 | #VALUE! | #VALUE! | 0.65074 | -0.16
[12 empty] | 167.475 | 0.55 | #VALUE! | #VALUE! | 0.65074 | 0.16
[12 empty] | 175.0875 | 0.575 | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 182.7 | 0.6 | #VALUE! | #VALUE! | 0.72578 | -0.16
[12 empty] | 190.3125 | 0.625 | #VALUE! | #VALUE! | 0.72578 | 0.16
[12 empty] | 197.925 | 0.65 | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 205.5375 | 0.675 | #VALUE! | #VALUE! | 0.79409 | -0.16
[12 empty] | 213.15 | 0.7 | #VALUE! | #VALUE! | 0.79409 | 0.16
[12 empty] | 220.7625 | 0.725 | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 228.375 | 0.75 | #VALUE! | #VALUE! | 0.85813 | -0.16
[12 empty] | 235.9875 | 0.775 | #VALUE! | #VALUE! | 0.85813 | 0.16
[12 empty] | 243.6 | 0.8 | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 251.2125 | 0.825 | #VALUE! | #VALUE! | 0.91872 | -0.16
[12 empty] | 258.825 | 0.85 | #VALUE! | #VALUE! | 0.91872 | 0.16
[12 empty] | 266.4375 | 0.875 | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 274.05 | 0.9 | #VALUE! | #VALUE! | 0.97521 | -0.16
[12 empty] | 281.6625 | 0.925 | #VALUE! | #VALUE! | 0.97521 | 0.16
[12 empty] | 289.275 | 0.95 | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 296.8875 | 0.975 | #VALUE! | #VALUE!
[12 empty] | 304.5 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
[14 empty] | summe WEi^2*Ai= | #VALUE!
[14 empty] | RMS= | #VALUE!
Note on A14: Mittlere Zonen Radien aus "Couder Maske" ermitteln
Note on A16: Ablesewerte der mittleren Krümmungsradien am Tester bezogen auf "moving light source"
Note on A17: Umrechnung für Konfiguration "fixed light source".
Note on L17: Hier zur Kontrolle die gesamt Brennweitendifferenz "Rand - Mitte", gemessen ohne Masken eintragen. (Moving light source!) Geht nicht in die Rechnung ein
Note on L19: Delta R gesamt theoretisch über den gesamten Spiegelradius mit Delta R = Spiegelradius^2 / Kurvenradius

## Couder Maske 10 Zonen
Berechnung der Couder Maske |  |  |  | Grüne Werte eintragen
Spiegeldurchmesser: |  | 609
Kurvenradius: |  | 5035
Breite Außenzone |  | 15.6
Abstand der Zonen |  | 1
a |  | 9257.04
Zone | r mittel | r aussen | r innen | Breite | rm^2/R | Diff
1 | 38.1174 | 76.2348 | 0 | 76.2348 | 0.28857
2 | 100.3066 | 123.3785 | 77.2348 | 46.1437 | 1.9983 | 1.7097
3 | 140.8134 | 157.2484 | 124.3785 | 32.8699 | 3.9381 | 1.9398
4 | 171.7249 | 185.2015 | 158.2484 | 26.9531 | 5.8569 | 1.9188
5 | 197.8958 | 209.5901 | 186.2015 | 23.3887 | 7.7781 | 1.9212
6 | 221.0591 | 231.5281 | 210.5901 | 20.9379 | 9.7055 | 1.9274
7 | 242.0877 | 251.6473 | 232.5281 | 19.1192 | 11.6398 | 1.9343
8 | 261.4973 | 270.3473 | 252.6473 | 17.7001 | 13.5811 | 1.9413
9 | 279.6237 | 287.9 | 271.3473 | 16.5527 | 15.5292 | 1.9481
10 | 296.7 | 304.5 | 288.9 | 15.6 | 17.4838 | 1.9546
Tatsächlich gemessene Werte
Zone | r mittel | r aussen | r innen
1 | 38.35 | 76.7 | 0
2 | 100.35 | 123 | 77.7
3 | 140.9 | 157.2 | 124.6
4 | 171.95 | 185.5 | 158.4
5 | 198.15 | 209.5 | 186.8
6 | 221 | 231.5 | 210.5
7 | 241.8 | 251.1 | 232.5
8 | 261.3 | 270.1 | 252.5
9 | 279.75 | 288.3 | 271.2
10 | 296.95 | 304.5 | 289.4